

**Донецкая Народная Республика**

**управление образования администрации города Донецка**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЯСЛИ – САД № 46 ГОРОДА ДОНЕЦКА»**

 Улица Славина, дом 5, Донецк, 283008,

Тел.: 203-89-72; е-mail: mdoy-46@mail.ru;

ОКПО 55685232 ОГРН 1229300093330

ИНН/КПП 9309014238/930901001

 МЕРОПРИЯТИЯ

 по проведению работ по подготовке

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 46 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

 к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Содержание | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Разработать алгоритм действий в случае возникновения аварии | До 01.08.2023 |  |
| 2 | Произвести ремонт (изоляцию) трубопроводов чердачных , входных дверей и спусков | До 01.08.2023 |  |
| 3 | Произвести ремонт фасада здания (ремонт цоколя, межпанельных швов, водосточных труб, остекление оконных проемов лестничных клеток, ремонт входных дверей) | До 01.08.2023 |  |
| 4 | Произвести ревизию конструктивов (лестничных клеток, ступеней, балконов, слуховых окон, козырьков), обеспечить ремонт в случае необходимости | До 01.08.2023 |  |
| 5 | Произвести ревизию (ремонт) внутридомовых инженерных сетей | До 01.08.2023 |  |
| промывку централизованного отопления |
| гидравлическое испытание (опрессовка системы централизованного отопления) |
| Ревизию запорной арматуры |
| 6 | Ревизия внутридомовых электрических сетей, электрощитовых | До 01.08.2023 |  |
| 7 | Ревизия придомовой территории (ремонт отмостки, приямков) | До 01.08.2023 |  |
| 8 | Ревизия приборов учета: | До 01.08.2023 |  |
| централизованного теплоснабжения | До 01.08.2023 |  |
| горячего водоснабжения | До 01.08.2023 |  |
| холодного водоснабжения | До 01.08.2023 |  |
| 9 | Произвести замер сопротивления изоляции кабелей | До 01.08.2023 |  |
| 10 | Обеспечить узлы ввода электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения графическими схемами противоаварийных отключений | До 01.08.2023 |  |
| 11 | Произвести утепление вводных задвижек системы водоснабжения в колодцах подключения | До 01.08.2023 |  |
| 12 | Произвести кронирование деревьев, нависающих над кровлями, очистку кровель и воронок ливневой канализации от сухой листвы и мусора | До 01.08.2023 |  |
| 13 | Произвести ревизию (ремонт) наружного освещения | До 01.08.2023 |  |
| 14 | Провести противоаварийные тренировки техперсонала и сотрудников, обеспечить установление оперативного контакта с ответственным персоналом поставляющих предприятий, эффективные способы информирования.  | До 01.08.2023 |  |

Заведующий Н.Б.Кулаковская